美国Sutherland四速油墨磨擦仪

Ink Rub Tester (2000型)

功能：测试印品的耐磨擦性能。

特性：

- 4种速度——标准：21周/分，42周/分钟&85周/分钟，高速：106周/分

- 液晶显示

- 测试范围：干磨擦，湿磨擦，湿涂污或转移，湿涂抹及功能磨擦

- 内存中预置计数

- 配有0.9kg(2-lb)，1.8kg(4-lb)砝码

- 自动关机

- 测试结束提示

- ASTM D-5264 Ð 92

- 说明：

油墨磨擦仪可进行：

- 干磨擦：干样本与干样本的磨擦

- 湿磨擦：湿样本与湿样本的磨擦

- 湿转移：油墨从样本上转移至吸水滤纸上

- 湿涂污：与湿转移类似，磨擦次数更多

- 功能磨擦：用某种液体代替水进行上述测试

- 热磨擦：用加热砝码测试印品的耐磨性

参数：

- 尺寸：15×15×12英寸

- 电源：220V/50/60Hz/单相/2A

- 毛重42磅 磨擦块重量2磅，和4磅

- 选件：加热磨擦块