800B台式低速离心机

仪器特点：

。微处理器控制，无级调速。

800B技术参数

| 最高转速max speed： | 4000r/min | 最大离心力max RCF： | 1800×g |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大容量max volume | 6×15ml 8×10ml | 速度控制精度speed accuracy： | ±50r/min |
| 定时范围timer | 0～99min | 噪 音noise： | ≤55dBA |
| 外型尺寸dimension： | Ф295×250 | 净 重net weight： | 5.1KG |
|  |  | 电 源power supply： | AC 220V 50HZ 2A |