Cytoprep-1液基簿层细胞涂片离心机

Model: Cytoprep-1 centrifuge

Brushless DC motor, free maintenance, no powder pollution, micro computer control, digital display indicates the time、speed and RCF. Electric lid lock、 over speed and imbalance protection. The centrifuge body is made of high quality steel, Safe and reliable.

。采用无刷直流电机，微机控制，数字显示，切换显示RCF离心力；操作简便。

。电子门锁，超速、不平衡保护，机身采用优质钢材结构，安全可靠。

| 最高转速max speed： | 4000r/min | 最大离心力max RCF： | 2170×g |
| --- | --- | --- | --- |
| 转头容量max volume： | 6×30ml | 电 源power supply： | AC 220V 50HZ 10A |
| 定时范围timer： | 0～99min | 噪 音noise： | ≤55dBA |
| 外型尺寸dimension： | 528×370×280 | 净 重net weight： | 30 KG |
| 控速精度speed accuracy： | ±50r/min |  |  |

注册证号：湘长食药监械（准）字2007第1410043号

| 转头号: | 最高转速: | 最大离心力 | 容 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4000r/min | 2170×g | 6×9ml 6×15ml 6×30ml |