仪器简介：
AL-01溶剂过滤器是为了快速溶剂过滤及脱气而设计的仪器。它适用于液相色谱分析中流动相的过滤及除气。有助于延长仪器和色谱柱的使用寿命、提高检测精度。同时，广泛应用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌试验。

技术参数：
由AP-01P泵和FB-10T(1000ml)过滤瓶套件构成，可选配2000ml过滤套件及溶剂直接提取转接器。

主要特点：
FB-10T(20T)溶剂过滤瓶 
优质特硬玻璃材料，可耐200℃以上温度极差； 
耐压性好、互换性好； 
国际标准尺寸，通过ISO9001认证，可与国外多种品牌互配； 
过滤瓶包括：滤杯（300ml）、中间烧结滤头、三角集液瓶（1000ml或2000ml）、铝合金夹子。