搅拌器混合

加热磁力搅拌器

型号：C-MAG HS7 加热磁力搅拌器

介绍：

C-MAG HS 7是新型加热磁力搅拌器，其加热磁力搅拌器，三大特色，其一，接触式温度计衬套，配备DIN 12878标准接口，可连接接触式电子温度计，如ETS-D5，以便精确控制样品温度，其二，无缝玻璃陶瓷盘面，超强耐化学腐蚀；其三，数字显示，数字显示实现精确的温度控制。

特点：

强力马达，搅拌量为10 升 (H2O)
2.固定安全温度 550 °C
3.热警提示正在加热，小心烫伤！
4.温度设置数字显示 (LED)，控温精度高
5.错误代码数字显示
6.控制面板抬高，使溶液溅到面板的几率最小
7.配备 DIN 12878 标准接口，可连接接触式电子温度计