数显高度计MF-1001

规格

| 主机+计数器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
| --- | --- | --- |
| 量程 | 0-100mm |
| 最小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
| 精度（20℃） | 3μm |
| 响应速度 | 低于500mm/s |
| 测量力 | 下方向: 1.225-1.813N（可变更至约0.441N） 横方向: 0.637-1.225N |
| 外部输出 | RS-232C专用打印机输出 |
| 工作温度范围 | 0℃ ～ +40℃ |
| 重量（主机） | 约610g |