技术参数

| 型号 | 清洗机内尺寸 L×W×H(mm) | 容量 (L) | 频率(kHz) | 显示器 | 功率 (W) | 温度 (℃) | 定时 (min) | 网眼架 | 盖子 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-3L-HTD | 240×140×100 | 3 | 40 | LED | 120 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | / |
| UC-5L-HTD | 240×140×150 | 5 | 40 | LED | 120 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | / |
| UC-4L-HTD | 300×155×100 | 4 | 40 | LED | 180 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | yes |
| UC-6L-HTD | 300×155×150 | 6 | 40 | LED | 180 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | yes |
| UC-10L-HTD | 300×240×150 | 10 | 40 | LED | 300 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | yes |
| UC-30L-HTD | 500×300×200 | 30 | 40 | LED | 600 | 20-80 | 1-60 | yes | yes | yes |