该系列产品容积较小，是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品，特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低、使用经济的优点。

产品主要特点：

●采用高强度铝合金制造，产品质量轻；

●高真空多层绝热设计；

●可灵活转动的铰链式提手，易于携带。

●可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；

●配有保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。

●提供不低于五年的真空质量保证。

液氮罐YDS-1-30的技术参数表：

| 型 号 | 单 位 | YDS-1-30 |
| --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 1 |
| 空 重 | kg | 2 |
| 口 径 | mm | 30 |
| 外 径 | mm | 180 |
| 高 度 | mm | 320 |
| 静态液氮 | 合格品 | L/d | 0.07 |
| 日蒸发量 | 优等品 | L/d | 0.06 |
| 静态液氮 | 合格品 | d | 14 |
| 保存期 | 优等品 | d | 16 |
| 提筒外径 | mm | 26 |
| 提筒高度 | mm | 120 |
| 提 筒 数 量 | N | 1 |
| 细管容量（单层） | 0.5 ml | 60 |
|  | 0.25 ml | 120 |
| 细管容量（双层） | 0.5 ml | — |
|  | 0.25 ml | — |