【简单介绍】

|  |
| --- |
| GsBP-1, GsBP-1MS, GsBP-PONA, GsBP-SimDis |

【详细说明】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Phase（固定相） | P/N（订货号） | Description（产品描写） | Brand （品牌固定液） | Agilent DB/CP | Agilent HP | | GsBP-1 | 0118-1001 | GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.18um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 121-1012 |  | | GsBP- 1 | 0118-1004 | GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.40um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 121-1013 |  | | GsBP- 1 | 0118-2001 | GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.18um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 121-1022 | 19091Z-577 | | GsBP- 1 | 0118-2004 | GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.40um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 121-1023 |  | | GsBP- 1 | 0118-4001 | GsBP-1, 40m x 0.18mm x 0.18um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  |  | | GsBP- 1 | 0118-4004 | GsBP-1, 40m x 0.18mm x 0.40um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 121-1043 |  | | GsBP-1 | 0120-1203 | GsBP-1, 12m x 0.2mm x 0.33um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 128-1012 | 19091-60312 | | GsBP-1 | 0120-2501 | GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.11um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-002 | | GsBP-1 | 0120-2503 | GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.33um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 128-1022 | 19091Z-102 | | GsBP-1 | 0120-2505 | GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.50um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-202 | | GsBP-1 | 0120-5001 | GsBP-1, 50m x 0.2mm x 0.11um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-005 | | GsBP-1 | 0120-5003 | GsBP-1, 50m x 0.2mm x 0.33um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 128-1052 | 19091Z-105 | | GsBP-1 | 0125-1501 | GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.10um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1011 | 19091Z-331 | | GsBP-1 | 0125-1502 | GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1012 | 19091Z-431 | | GsBP-1 | 0125-1510 | GsBP-1, 15m x 0.25mm x 1.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1013 | 19091Z-231 | | GsBP-1 | 0125-3001 | GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.1um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1031 | 19091Z-333 | | GsBP-1 | 0125-3002 | GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1032 | 19091Z-433 | | GsBP-1 | 0125-3005 | GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.5um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-103E |  | | GsBP-1 | 0125-3010 | GsBP-1, 30m x 0.25mm x 1.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1033 | 19091Z-233 | | GsBP-1 | 0125-6002 | GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1062 | 19091Z-436 | | GsBP-1 | 0125-6005 | GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.5um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-106E |  | | GsBP-1 | 0125-6010 | GsBP-1, 60m x 0.25mm x 1.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 122-1063 | 19091Z-236 | | GsBP-1 | 0132-1501 | GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.10um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1011 |  | | GsBP-1 | 0132-1502 | GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1012 | 19091Z-411 | | GsBP-1 | 0132-1510 | GsBP-1, 15m x 0.32mm x 1.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1013 | 19091Z-211 | | GsBP-1 | 0132-2501 | GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.17um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1027 | 19091Z-012 | | GsBP-1 | 0132-2505 | GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.52um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1026 | 19091Z-112 | | GsBP-1 | 0132-2510 | GsBP-1, 25m x 0.32mm x 1.05um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-102F | 19091Z-212 | | GsBP-1 | 0132-3001 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.10um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1031 | 19091Z-313 | | GsBP-1 | 0132-3002 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1032 | 19091Z-413 | | GsBP-1 | 0132-3005 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.5um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-103E |  | | GsBP-1 | 0132-3010 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-213 | | GsBP-1 | 0132-3030 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 3.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-513 | | GsBP-1 | 0132-3040 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 4.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-613 | | GsBP-1 | 0132-3050 | GsBP-1, 30m x 0.32mm x 5.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-713 | | GsBP-1 | 0132-5001 | GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.17um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19091Z-015 | | GsBP-1 | 0132-5005 | GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.52um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1056 | 19091Z-115 | | GsBP-1 | 0132-5010 | GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.05um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-105F | 19091Z-215 | | GsBP-1 | 0132-6001 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.1um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1061 |  | | GsBP-1 | 0132-6002 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1062 | 19091Z-416 | | GsBP-1 | 0132-6005 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.5um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-106E |  | | GsBP-1 | 0132-6010 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1063 | 19091Z-216 | | GsBP-1 | 0132-6030 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 3.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1064 |  | | GsBP-1 | 0132-6050 | GsBP-1, 60m x 0.32mm x 5.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 123-1065 | 19091Z-716 | | GsBP-1 | 0153-0501 | GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.15um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19095Z-220 | | GsBP-1 | 0153-0508 | GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.88um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19095Z-020 | | GsBP-1 | 0153-0526 | GsBP-1, 5m x 0.53mm x 2.65um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-100B | 19095S-100 | | GsBP-1 | 0153-0550 | GsBP-1, 5m x 0.53mm x 5.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1005 |  | | GsBP-1 | 0153-0715 | GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 1.5um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1002 |  | | GsBP-1 | 0153-0750 | GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 5.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19095Z-627 | | GsBP-1 | 0153-1008 | GsBP-1, 10m x 0.53mm x 0.88um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19095Z-021 | | GsBP-1 | 0153-1026 | GsBP-1, 10m x 0.53mm x 2.65um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-10HB | 19095Z-121 | | GsBP-1 | 0153-1050 | GsBP-1, 10m x 0.53mm x 5.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-10H5 |  | | GsBP-1 | 0153-1501 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.15um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1011 | 19095Z-221 | | GsBP-1 | 0153-1502 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-101K |  | | GsBP-1 | 0153-1505 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.50um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1017 |  | | GsBP-1 | 0153-1510 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-101J |  | | GsBP-1 | 0153-1515 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.50um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1012 | 19095Z-321 | | GsBP-1 | 0153-1530 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 3.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1014 | 19095Z-421 | | GsBP-1 | 0153-1550 | GsBP-1, 15m x 0.53mm x 5.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1015 | 19095Z-621 | | GsBP-1 | 0153-3001 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.10um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1039 |  | | GsBP-1 | 0153-3002 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.25um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-103K |  | | GsBP-1 | 0153-3005 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.50um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1037 |  | | GsBP-1 | 0153-3008 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.88um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  | 19095Z-023 | | GsBP-1 | 0153-3010 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.0um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-103J |  | | GsBP-1 | 0153-3015 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.50um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1032 | 19095Z-323 | | GsBP-1 | 0153-3026 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-103B | 19095Z-123 | | GsBP-1 | 0153-3026-6pk | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um, 6/pk institute customer only | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  |  | | GsBP-1 | 0153-3030 | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 | 125-1034 | 19095Z-423 | | GsBP-1 | 0153-3030-6pk | GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um, 6/pk institute customer only | DB-1, HP-1, Rtx-1,CP-5 SIL CB, VF-1 ZB-1 |  |  |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **GS-TEK** | **Agilent** | | | | | GsBP-1 | DB-1 | HP-1 | CP-Sil 5 CB | Rtx-1 | | GsBP-1MS | DB-1ms | HP-1ms |  | Rtx-1MS | | GsBP-5 | DB-5 | HP-5 | CP-Sil 8 CB | Rtx-5 | | GsBP-5MS | DB-5ms | HP-5ms |  | Rtx-5MS | | GsBP-XLB | DB-XLB |  |  | Rtx-XLB | | GsBP-35MS | DB-35ms |  |  | Rtx-35 | | GsBP-50+MS | DB-17ms | HP-50+ |  | Rxt-17MS | | GsBP-1701 | DB-1701 |  | CP-Sil 19 CB | Rtx-1701 | | GsBP-1701MS |  |  |  |  | | GsBP-1301 | DB-1301 |  | CP-1301 | Rtx-1301 | | GsBP-624/VMS | DB-624 |  |  | Rtx-624, VMS | | GsBP-225 | DB-225 |  | CP-Sil 43 CB |  | | GsBP-INOWAX | DB-WAX | HP-INNOWax | CP-WAX 52 CB | Stablwax | | GsBP-FFAP | DB-FFAP | HP-FFAP | CP-FFAP CB | Stablwax B | | GsBP-PLOT Al2O3, KCl | GS-Al2O3 | HP-PLOT Al2O3 KCl | CP-Al2O3/KCl | Rtx-Alumina | | GsBP-Gaspro | GS-Gaspro |  |  |  | |