产品质量指标

| Product Specifications 产品名称Product name | 四氢呋喃Tetrahydrofuran |
| --- | --- |
| 产品等级Product grade | HPLC/ACS |
| 产品编号Product No. | 6903 |

检验项目                                            质量指标

Item                                           Specifications

色度 Color (APHA)……………………………….............................................10

纯度 Assay (by GC)………………………………………….….........99.8 % min.

水 Water……………………………………………………….…….………..0.02%

蒸发残渣Residue after Evaporation..……..……………………….….......5 ppm

过氧化物Peroxide…………………………………………..……………...0.015%

稳定剂 Stabilizer……………………………………………………….0.01-0.04%

紫外吸收UV Absorbance, (1.00-cm cell vs. water )

212 nm…………………………......................................1.00

230 nm…………………………......................................0.45

254 nm…………………………..................................... 0.15

280 nm…………………………..................................... 0.03

320 nm……………………………….…………………….0.01