丁型肝炎病毒IgM抗体酶联免疫测定试剂盒

目录号：DE003    规格：96人份/盒  48人份/盒

概述：

丁型肝炎病毒（HDV）是目前发现的唯一的一种单链环状RNA病毒，没有自身的聚合酶，只感染携带乙型肝炎病毒（HBV）患者。对HBV与HDV相互关系研究发现，HDV基因组可不依赖于HBV而能在宿主细胞中复制并存在，但HBV是HDV致病和感染细胞所必需。丁型肝炎病毒是能引起严重慢性肝病的高致病性病毒，HDV与HBV重叠感染后，可促使肝损害加重，两者共同或重叠感染后在临床上能导致多种类型的肝炎。

丁型肝炎的特异性诊断方法为从肝脏和血清检测HDVAg或HDV—RNA,或从血清检测抗HDVIgM。抗HDVIgM出现较早，一般持续2—20周，可用于早期诊断。抗HDVIgM是诊断急性丁型肝炎的标志，是临床上HDV感染早期辅助诊断的一项重要指标。

方法原理：

本试剂盒采用捕获夹心法，测定人血清/血浆中丁型肝炎病毒IgM抗体。在包被反应板上固相包被抗μ链抗体，加入待测样本，反应后形成固相“抗μ链抗体—人IgM抗体”免疫复合物，经充分洗涤后，加入辣根过氧化物酶标记的丁型肝炎病毒抗原，形成“抗μ链抗体—人IgM抗体—辣根过氧化物酶标记的丁型肝炎病毒抗原”免疫复合物。通过标记物上的辣根过氧化物酶催化底物显色，通过酶标仪测定450nm的OD值（参考波长630nm）判定样品中是否含有丁型肝炎病毒IgM抗体。

产品特点：

- 操作简便，特异性强，灵敏度高，重复性好。

- 效期长达1年，稳定性好。可拆式板条，可供不同检测量使用。

- 采用TMB显色剂，易于结果判断，对人体无毒害作用。

※整个检测过程用时约90分钟。