肠激酶酶切去除试剂盒

品    名：肠激酶酶切去除试剂盒（Enterokinase excision kit）

目 录 号：NRPB14S

规    格：盒

保 质 期：1年

一、试剂盒组成

| 名称 | 体积 | 描述 | 储存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重组牛肠激酶（rb-EK） | 1 ml | 1000 U，用于酶切重组融合蛋白 | -20℃ |
| 阳性底物 | 1 mg | 冻干粉，酶切的阳性对照 | -20℃ |
| 20×酶切缓冲液 | 20 ml | 酶切反应体系，稀释至1×为50 mM Tris-HCl，pH8.0 | +2-8℃ |
| STI-琼脂糖凝胶FF | 1 ml | 去除rb-EK | +2-8℃ |
| 10×洗脱缓冲液 | 10 ml | 洗脱结合在柱子上的rb-EK，稀释至1×为50 mM Glycine-HCl, pH3.0 | +2-8℃ |

二、简介

肠激酶是一种丝氨酸蛋白水解酶，能高效专一地识别蛋白质中的Asp-Asp-Asp-Asp-Lys（DDDDK）序列，并在赖氨酸（Lys，K）的C端水解肽键，将胰蛋白酶原转变为胰蛋白酶。肠激酶具有高度专一性和高效酶切特性，被广泛应用于基因工程产品的开发。本试剂盒中的重组牛肠激酶（NRPA13，rb-EK）是使用大肠杆菌分泌表达的牛肠激酶轻链活性核心区域（235A.A., 26.2kDa），比活性更高，特别适用于基因工程融合蛋白的酶切。

STI-琼脂糖凝胶FF是一种将大豆胰蛋白酶抑制剂（STI）键合在琼脂糖凝胶微球上形成的生物亲和层析分离介质。主要用于胰蛋白酶、糜蛋白酶、凝血X因子等丝氨酸蛋白酶的提取和纯化。本试剂盒中的STI-琼脂糖凝胶FF（NRPB10）可用于rb-EK的去除和回收，能够实现rb-EK的重复使用。

三、实验步骤

3.1 样品酶切

用1×酶切缓冲液将样品溶解或稀释至1~5 mg/ml，如样品中含有影响rb-EK活性的物质则需要透析至1×酶切缓冲液。根据1U的rb-EK可以酶切50 μg重组蛋白的比例加入相应量的rb-EK，混匀，在25℃静置酶切16 h。

3.2 阳性底物对照酶切

用1 ml 1×酶切缓冲液将阳性底物溶解，取100 μl加入2U（2 μl）的rb-EK，混匀，与样品在相同条件下进行酶切。

3.3 检测

酶切前、酶切后的样品和阳性底物用SDS-PAGE检测酶切情况。

3.4 rb-EK酶的去除

1 ml STI-琼脂糖凝胶FF柱用10 ml 的1×酶切缓冲液平衡，将酶切后的样品上柱，流速以0.2 ml/min为宜，收集到的穿透液即为去除了rb-EK的样品。

3.5 rb-EK的回收

上述样品上完柱后，用2~5 ml的1×酶切缓冲液再平衡，然后用1×洗脱缓冲液洗脱结合在柱上的rb-EK。收集到的洗脱液加入适量的20×酶切缓冲液调节pH值至中性，测定rb-EK酶活性后可以重复使用。

3.6 STI-琼脂糖凝胶FF柱保存

洗脱完rb-EK的STI-琼脂糖凝胶FF柱立即用1×酶切缓冲液清洗至中性，然后用5~10 ml的20%乙醇溶液清洗并保存。

五、注意事项

5.1 本试剂盒适用于含有纯化标签（如GST标签、His-Tag标签等）的重组蛋白的纯化。以His-Tag标签为例，大致纯化方案为：重组蛋白先用镍-琼脂糖凝胶FF（NRPB07）纯化，然后用本试剂盒将标签切除并去除rb-EK，再用镍-琼脂糖凝胶FF进一步去除标签。

5.2 经STI-琼脂糖凝胶FF柱回收后的rb-EK仍具有活性，可以重复使用，大幅降低了成本。

5.3 本试剂盒使用简单、方便，可以线性放大。另有单独包装的rb-EK和STI-琼脂糖凝胶FF供应，工艺放大更加放心。

5.4 高浓度的磷酸盐会降低rb-EK的活性，应尽量避免使用。